## BOQ
BILL OF QUANTITIES (BOQ)
Pekerjaan |  | : Jasa Pembangunan Sistem Instalasi Air HDPE Tapunopaka
Tahun |  | : 2022
NO | URAIAN PEKERJAAN |  | VOLUME |  | HARGA |  | JUMLAH
[5 empty] | SATUAN |  | HARGA
1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5
PEKERJAAN PENDAHULUAN
1 | UMUM | [5 empty] | Rp | 0
| a. | Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi | 1 | Ls | Rp. | 0 | Rp. | 0
| b. | Pekerjaan Pembersihan Area Pekerjaan | 1 | Ls | Rp. | 0 | Rp. | 0
| c. | Pekerjaan Pemasangan Stake Out Trase | 1 | Ls | Rp. | 0 | Rp. | 0
| d. | Pekerjaan Pembuatan Gambar As Built Drawing | 1 | Ls | Rp. | 0 | Rp. | 0
| e. | Pekerjaan Uji Coba dan Commissioning | 1 | Ls | Rp. | 0 | Rp. | 0
TANGKI PENAMPUNGAN, GENSET DAN POMPA
1 | PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI TANGKI PENAMPUNGAN | [5 empty] | Rp. | 0
| a. | Pekerjaan Galian Tanah Pondasi | 8.4 | m3 | Rp. | 0 | Rp. | 0
| d. | Pekerjaan Lantai Kerja Beton Mutu fc' 10 Mpa (K-125) | 2.8 | m3 | Rp. | 0 | Rp. | 0
| e. | Pekerjaan Beton Mutu fc' 20 Mpa (K-250) | 11.76 | m3 | Rp. | 0 | Rp. | 0
| f. | Pekerjaan Besi Tulangan | 3450 | kg | Rp. | 0 | Rp. | 0
| g. | Pekerjaan Wiremesh M8 | 81.75 | kg | Rp. | 0 | Rp. | 0
| h. | Pekerjaan CNP 100x50mm | 264 | kg | Rp. | 0 | Rp. | 0
| j. | Pekerjaan Siku 50x50mm | 68.04 | kg | Rp. | 0 | Rp. | 0
| k. | Pekerjaan Dynabolt M10x77 mm, Nut dan Washer | 40 | bh | Rp. | 0 | Rp. | 0
| l. | Pekerjaan Plesteran 1 semen :3 pasir | 86.592 | m2 | Rp. | 0 | Rp. | 0
| m. | Pekerjaan Acian | 86.592 | m2 | Rp. | 0 | Rp. | 0
2 | PEKERJAAN GENSET DAN POMPA | [5 empty] | Rp. | 0
| a. | Pekerjaan Mesin Genset Honda EZ 3000CX 2500W | 2 | Unit | Rp. | 0 | Rp. | 0
| b. | Pekerjaan Mesin Pompa Grundfos JP-A 5-61 PT-V | 3 | Unit | Rp. | 0 | Rp. | 0
| c. | Pekerjaan Atap Spandek dan Bubungan | 5.5 | m2 | Rp. | 0 | Rp. | 0
| d. | Pekerjaan Rangka Penutup Rumah Pompa dan Genset Hollow 40x40mm | 346.656 | kg | Rp. | 0 | Rp. | 0
| d. | Pekerjaan Rangka Penutup dan Pintu Rumah Pompa dan Genset Hollow 20x20mm | 120.576 | kg | Rp. | 0 | Rp. | 0
| g. | Pekerjaan Engsel, Kunci Selot dan Gembok | 1 | Bh | Rp. | 0 | Rp. | 0
| h. | Pekerjaan Wiremesh M8 | 4 | m2 | Rp. | 0 | Rp. | 0
| i. | Pekerjaan Beton Mutu fc'=10 MPa | 1.5 | m3 | Rp. | 0 | Rp. | 0
| j. | Pekerjaan Dynabolt M8x40mm, Nut dan Washer | 20 | Bh | Rp. | 0 | Rp. | 0
| k. | Pekerjaan Instalasi listrik, Pipa Conduit dan Tee Dos | 1 | Ls | Rp. | 0 | Rp. | 0
| l. | Pekerjaan Instalasi Lampu Sorot Outdoor 50W LED | 5 | Bh | Rp. | 0 | Rp. | 0
| m. | Pekerjaan Instalasi Saklar MCB 6A Schneider Domae | 3 | Bh | Rp. | 0 | Rp. | 0
| n. | Pekerjaan Instalasi Stop Kontak 3 Mata | 2 | Bh | Rp. | 0 | Rp. | 0
| o. | Pekerjaan Panel Listrik Outdoor 30x40cm | 2 | Bh | Rp. | 0 | Rp. | 0
| p. | Pekerjaan Pengecatan Rumah Pompa dan Genset | 1 | Ls | Rp. | 0 | Rp. | 0
3 | PEKERJAAN TANGKI PENAMPUNGAN DAN AKSESORISNYA | [5 empty] | Rp. | 0
| a. | Pekerjaan Tangki Panel Komposit Volume 24000 liter (4x3x2m) | 1 | Unit | Rp. | 0 | Rp. | 0
Manhole, Tangga Luar, Tangga Dalam Laminasi FRP
Inlet, Outlet, Overflow, Drain
Sambungan panel baut mur galvanis, Sambungan siku galvanis, Sambungan plat, Laminasi
Rangka Pipa Galvanis
| b. | Pekerjaan Tangki Panel Komposit Volume 12000 liter (3x2x2m) | 1 | Unit | Rp. | 0 | Rp. | 0
Manhole, Tangga Luar, Tangga Dalam Laminasi FRP
Inlet, Outlet, Overflow, Drain
Sambungan panel baut mur galvanis, Sambungan siku galvanis, Sambungan plat, Laminasi
Rangka Pipa Galvanis
| c. | Pekerjaan Tangki Air 1200 liter ex. Penguin | 8 | Bh | Rp. | 0 | Rp. | 0
| d. | Pekerjaan Menara Tangki Air dan Pengecatan | 4 | Bh | Rp. | 0 | Rp. | 0
| e. | Pekerjaan Outlet, Inlet, Manhole dan Drain Valve 2" | 3 | Bh | Rp. | 0 | Rp. | 0
| f. | Pekerjaan Stop Valve Outlet dan Inlet Pipa Polypipe HDPE 2" | 2 | Bh | Rp. | 0 | Rp. | 0
PEKERJAAN PIPA
1 | PEKERJAAN PIPA | [5 empty] | Rp. | 0
| b. | Pekerjaan Pipa Polyipipe HDPE 2" PN 16 termasuk penyambungan | 800 | m1 | Rp. | 0 | Rp. | 0
| c. | Pekerjaan Pipa Polyipipe HDPE 1" PN 16 termasuk penyambungan | 1900 | m1 | Rp. | 0 | Rp. | 0
| c. | Pekerjaan Stopvalve HDPE 2" | 4 | Bh | Rp. | 0 | Rp. | 0
| d. | Pekerjaan Stopvalve HDPE 1" | 5 | Bh | Rp. | 0 | Rp. | 0
| f. | Pekerjaan Bend Elbow 45° HDPE 2" | 14 | Bh | Rp. | 0 | Rp. | 0
| g. | Pekerjaan Bend Elbow 90° Degree HDPE 2" | 15 | Bh | Rp. | 0 | Rp. | 0
| i. | Pekerjaan Bend Elbow 90° Degree HDPE 1" | 10 | Bh | Rp. | 0 | Rp. | 0
| j. | Pekerjaan Tee HDPE 1" | 2 | Bh | Rp. | 0 | Rp. | 0
| k. | Pekerjaan Meteran Air Digital (Digital Water Flow Meter) 2" | 3 | Bh | Rp. | 0 | Rp. | 0
| l. | Pekerjaan Pipa PVC JIS VP 2" | 40 | m1 | Rp. | 0 | Rp. | 0
| m. | Pekerjaan Pipa PVC JIS VP 1" | 20 | m1 | Rp. | 0 | Rp. | 0
| n. | Pekerjaan Overshock 2"x1" | 10 | Bh | Rp. | 0 | Rp. | 0
| o. | Pekerjaan Elbow PVC 2" | 20 | Bh | Rp. | 0 | Rp. | 0
| p. | Pekerjaan Elbow PVC 1" | 30 | Bh | Rp. | 0 | Rp. | 0
| q. | Pekerjaan Socket PVC 1"x1" | 10 | Bh | Rp. | 0 | Rp. | 0
| r. | Pekerjaan Sambungan HDPE ke PVC | 1 | Ls | Rp. | 0 | Rp. | 0
| s. | Pekerjaan Galian Tanah | 1500 | m3 | Rp. | 0 | Rp. | 0
| t. | Pekerjaan Urugan Tanah Kembali | 450 | m3 | Rp. | 0 | Rp. | 0
A. JUMLAH HARGA (SUDAH TERMASUK KEUNTUNGAN DAN OVERHEAD) | [6 empty] | Rp. | 0
B. JUMLAH HARGA SEBELUM PPN 11% | [6 empty] | Rp. | 0
C. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN = 11% B) | [6 empty] | Rp | 0
D. TOTAL HARGA SETELAH PPN (D + E) | [6 empty] | Rp | 0